- RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA

- Parādes iela 5c, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168,fakss 67430210,e-pasts rdvs@riga.lv

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Rīgā

01.09.2016.                                                                                                                 Nr.VSD-16-2-not-s

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa

noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu Nr.1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.2.punktu

- Vispārīgie jautājumi

- Noteikumi nosaka ugunsdrošu Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) ēkas ekspluatāciju (ēkas adrese: Parādes iela 5C, Rīga), ugunsdrošības prasības, kas jāievēro iestādes darbiniekiem, izglītojamiem un apmeklētājiem (turpmāk visi kopā – personāls), un rīcību ugunsgrēka gadījumā.

- Izglītības iestādes ēka ir apgādāta ar ugunsdrošības signalizāciju, ar pulveru ugunsdzēšanas aparātiem, kuri izvietoti ēkas stāvos un atsevišķos mācību un darba kabinetos.

- Izglītības iestādes ēkai ir izstrādāti un apstiprināti evakuācijas plāni ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, to grafiskie zīmējumi izvietoti katrā no ēkas stāviem.

- Izglītības iestādes izglītojamie un darbinieki tiek instruēti ugunsdrošības jautājumos, šo faktu apliecinot ar parakstiem instruktāžu reģistrācijas žurnālos.

- Ugunsdrošības ievērošanas nosacījumi

- Izglītības iestādes izglītojamo pienākumi ugunsdrošībā ir:

  - apgūt un ievērot noteiktās ugunsdrošības prasības;

  - uzturēt kārtībā savu darba (mācību) vietu;

  - nepieļaut darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku (smēķēt tam neparedzētās vietās, lietot atklātu uguni u.c. darbības);

  - izmantot tikai tās elektroiekārtas, kuras ir paredzētas tiešo darba (mācību) pienākumu veikšanai un ir lietošanas kārtībā, ievērot to lietošanas noteikumus;

  - mācēt pielietot esošos ugunsdzēšanas līdzekļus un inventāru;

  - izceļoties ugunsgrēkam, nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112;

  - veikt visus iespējamos pasākumus cilvēku un materiālo vērtību evakuācijai, ugunsgrēka likvidēšanai.

- Smēķēt atļauts tikai speciāli šim nolūkam iekārtotā un apzīmētā vietā.

- Iestādes ēkas telpu un tai pieguļošās teritorijas uzturēšana ugunsdrošā kārtībā paredz šādus aizliegumus:

  - izmantot nestandarta sildierīces un citas elektroierīces;

  - elektroietaisēs izmantot nestandarta drošinātājus un to kūstošos ieliktņus, un citas nestandarta detaļas;

  - atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas;

  - ekspluatēt bojātu elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;

  - aizkraut avārijas izejas, ceļus un pieejas ugunsdzēšanas līdzekļiem;

  - veikt izmaiņas telpu plānojumā un funkcionālajā izmantojumā, kas neatbilst ugunsdrošības prasībām;

  - izmantot tehniskos stāvus (bēniņus un pagrabtelpas), kāpņu telpas un rezerves izejas materiālu un priekšmetu uzglabāšanai;

  - izmantot apgaismes ierīces vai dekoratīvos priekšmetus ar atklātu uguni;

  - ienest un uzglabāt, kā arī telpu uzkopšanai izmantot viegli uzliesmojošus šķidrumus un degošus šķidrumus.

- Iestādes ēkas pagalmiem un pieguļošai teritorija ir aizliegts kurināt ugunskurus, dedzināt atkritumus, pērno zāli un veikt citas darbības ar atklātu uguni.

- Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie visām ēkām. Transporta līdzekļus skolas teritorijā jānovieto tikai ar direktora rīkojuma apstiprinātu atļauju.

- Mācību kabinetos aizliegts dedzināt brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces bez pedagogu klātbūtnes, aizliegts rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām un vati.

- Masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās vai citas vielas, pirotehniskas ierīces, kas var izraisīt ugunsgrēku.

- Jaungada eglīšu laikā ir aizliegts:

  - rīkot telpā visāda veida uguņošanas, brīnumsvecītes, vaska vai stearīna sveces;

  - lietot plaukšķenes, sērkociņus, šķiltavas, jebkurus viegli uzliesmojošus šķidrumus un vielas, izmantot pirotehniskās ierīces;

  - pilnīgi izdzēst gaismu telpā;

  - ģērbt skolēnus tērpos, kas darināti no vates vai marles;

  - rotāt egli ar viegli uzliesmojošām rotaļlietām;

  - rotāt egles zarus ar vati.

- Izglītības iestādes telpās, izņemot laboratoriju, aizliegts glabāt uzliesmojošus šķidrumus, kā arī lietot atklātu uguni.

- Strādāt laboratorijā ar ķīmiskām vielām, elektroierīcēm un sildierīcēm atļauts tikai pedagoga vai laboranta klātbūtnē un vadībā.

- Laboratorijas darbus, kuros izmanto degtspējīgas gāzes vai īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus un kuru laikā var notikt pašaizdegšanās vai degtspējīgu vai sprādzienbīstamu vielu izdalīšanās, veic ventilējamos skapjos.

- Izglītības iestāžu laboratorijās un noliktavās ķīmiskās vielas glabā aizslēdzamos skapjos. Šo skapju atslēgas atrodas pie pedagoga (laborantiem). Īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus glabā speciālos metāla skapjos.

- mācību darbnīcās pēc katras nodarbības aizvāc degtspējīgus atkritumus un eļļainus slaukāmos materiālus. Galdnieku darbnīcās uzglabā ne vairāk par vienai dienai nepieciešamo materiālu daudzumu.

- Pedagogs pēc nodarbībām apskata telpas un atvieno elektroierīces.

- Ugunsdrošības līdzekļi

- Ugunsdzēsības inventārs un ugunsdzēšanas aparāti tiek glabāti šim nolūkam sagatavotās, redzamās un viegli pieejamās vietās (gaiteņos, mācību telpās), atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Šīs vietas apzīmtas ar norādījuma zīmēm.

- Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts aparāta tips, pildījuma veids, aparāta uzdevums, iedarbības kārtība un derīguma termiņš.

- Ugunsdrošības līdzekļi tiek uzturēti lietošanas kārtībā. Obligāti nodrošina to nomaiņu vai remontu bojājumu gadījumā.

- Ugunsdzēšamos aparātus drīkst pārbaudīt, uzpildīt un remontēt tikai licencētos uzņēmumos.

- Aizliegts izmantot ugunsdzēšanas līdzekļus citiem nolūkiem.

- Pielietojot ugunsdzēšamo aparātu liesmas noslāpēšanai, aizliegts aparāta smidzinātāju vērst virzienā, kur atrodas cilvēki.

- Aizliegts ar ķīmiskajiem un putu aparātiem dzēst elektroiekārtas, par kurām nav zināms, vai tās atrodas zem sprieguma.

- Rīcība ugunsgrēka izcelšanās gadījumā

- Izglītojamiem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātajiem iestādē evakuācijas plāniem un drošības noteikumiem.

- Ja izcēlies ugunsgrēks, ikvienam par to ziņot jebkuram iestādes darbiniekam.

- Par ugunsgrēka izcelšanos iestādē paziņo ar garu, 3 reizes atkārtotu zvana signālu un  vietējo iestādes radio.

- Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundu laikā, tad skolēniem stingri jāievēro tā skolotāja norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases skolēnu evakuāciju atbilstoši evakuācijas plānam.

- Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un skolēni atrodas skolas gaiteņos, tad ir jādodas uz to klases telpu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams, tad jāiet uz tuvāko klases telpu un jāpilda tā skolotāja norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas.

- Izdzirdot trauksmes signālu (trīs īsus zvanus), kas saskaņā ar skolas noteikto kārtību, brīdina par ugunsgrēka izcelšanos vai citu bīstamu situāciju, nepieciešams pārtraukt nodarbības un nekavējoties atstāt mācību telpas saskaņā ar evakuācijas plānu pa tuvāko evakuācijas izeju.

- Izmantot evakuācijas izejas nepieciešams atbilstoši evakuācijas plāniem: bultiņa nozīmē evakuācijas virzienu, oranžais aplis – kur atrodamies, kā arī evakuācijās planos ir noteiktas vietas, kur atrodas ugunsdzēšamais aparāts, bīstamās vietas, elektrības sadales tīkli un aptieciņas.

- Evakuācijas plānā noteikta informācija operatīvā dienesta izsaukšanai ekstremālās situācijās: ugunsgrēka gadījumā  z v a n ī t  112, savu iespēju robežās ir pienākums ziņot par to iestādes vadībai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112, nosaucot precīzu iestādes adresi, ugunsgrēka izcelšanās vietu, savu vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

- Iziet no skolas ēkas nepieciešams organizēti un ātri. Ja skolēns ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts ieiet ēkā.

- Dzirdot trauksmes signālu, katrs pedagogs, atbilstoši viņa rīcībā esošajam evakuācijas plānam, bez panikas ved izglītojamos uz plānā norādītajam durvīm  pēc plānā norādītā maršruta, kurš beidzas sporta laukumā vai ārpusskolas teritorijā. Mācību telpas pedagogi atstāj atvērtas.

- Iestādes darbinieki, novērtējot apstākļus savai un citu ugunsdrošībai, ugunsgrēka izcelšanās brīdī ir tiesīgi veikt ugunsgrēka dzēšanu ar visiem iespējamiem līdzekļiem, līdz brīdim, kad to pārņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

- Iestādes darbiniekiem nekavējoties ziņot iestādes vadībai un brīdināt pārējos par bīstamiem (riska) faktoriem, kuri atklāti un var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

- Iestādes direktors un atbildīgais par ugunsdrošību iespēju robežās veic šādas darbības, lai novērstu ugunsgrēka izplatīšanos:

  - organizē elektroenerģijas atslēgšanu;

  - norīko personālu ugunsdzēsības dienesta sagaidīšanai, lai norādītu īsāko ceļu līdz ugunsgrēka izcelšanās vietai un iekšējā ugunsdzēsības ūdens sistēmas krāniem;

  - brīdina cilvēkus, kuri piedalās ugunsgrēka dzēšanā, par iespējamām traumām (ēku konstrukciju iebrukšana, elektriskās strāvas iedarbība, saindēšanās, apdegumi);

  - organizējot cilvēku evakuāciju, dara visu, lai novērstu iespējamo panikas izcelšanos. Evakuācijas kārtību nosaka atkarībā no ugunsgrēka izcelšanās vietas un avārijas izeju izvietojuma. Primāri tiek evakuēti visi izglītojamie;

  - organizē telpu pārbaudi, vai nav palikuši cilvēki, kuri piedalījās ugunsgrēka dzēšanas darbos un evakuācijas pasākumā;

  - pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku ierašanās objektā, persona, kura organizēja primāros ugunsdzēšanas pasākumus, informē glābšanas dienestu par ugunsgrēka izcelsmes vietu, uguns izplatīšanos virzienu, objekta specifiskajām īpatnībām (augstas temperatūras, degšanas produktu un ūdens bīstamo iedarbību uz aparatūru, dokumentiem u.c.) un tālāk darbojas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja vadībā, un rīkojas pēc viņa norādījumiem.

- Pedagogiem ugunsgrēka dzēšanas laikā ir pienākums:

  - ja nepieciešams, savu iespēju robežās piedalīties cilvēku un materiālo vērtību evakuācijā;

  - pildīt vadības rīkojumus, kuri vada glābšanas darbus līdz brīdim, kad ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki;

  - ievērot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku norādījumus.

- Glābjoties pašam vai glābjot kādu no stipri piedūmotas telpas, elpošanai izmantot samitrinātu kabatas lakatiņu vai virzīties rāpus, turot galvu pēc iespējas zemāk, kur vēl ir saglabājies elpošanai derīgs gaiss.

- Vajadzības gadījumā jāizsauc uz objektu neatliekamās medicīniskās palīdzības un avārijas dienesti.

- Ugunsdzēsības un glābšanas dienests jāizsauc arī tādā gadījumā, ja aizdegšanās novērsta pašu spēkiem, jo gruzdēšanas perēklis var palikt apslēptās vietās, un pēc laika ugunsgrēks var atkārtoti izcelties jau lielākos apmēros.

- Noslēguma jautājumi

- Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ar savu darbību ugunsgrēka izcelšanos.

- Izglītojamo un personāla pienākums ir apgūt ugunsdrošības kārtību ikgadējā darbinieku instruktāžā un ievērot to.

- Gadījumos, ja pārkāpti ugunsdrošības noteikumi un darbinieka, izglītojmā vai izglītības iestādes apmeklētāja vainojamas rīcības dēļ ir izcēlies ugunsgrēks, vainīgais tiek saukts pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Direktore 											O.Seļutina

Torbenko 67431152